## YDOC_YD000101_W0041237_CT2X_SDI
Timestamp | ABS Pressure | Conductivity Linear | Conductivity NFL | Water Temp | Compensated Pressure | Barometric pressure | Casing temperature | EXT BATT | INT BATT | Min voltage | Max current | Signal | Signal strength | Access technology
09/25/2024 00:15:00 | 13.599 | 31414.99 | 31395.36 | 28.673 | 3.318 | 10.281 | 20 | 0.08 | 3.45 | 3.34 | 290
09/25/2024 00:30:00 | 13.6 | 30987.75 | 30964.87 | 28.906 | 3.321 | 10.279 | 20 | 0.08 | 3.45 | 3.41 | 166
09/25/2024 00:45:00 | 13.6 | 30351.1 | 30328.69 | 28.906 | 3.322 | 10.279 | 19.9 | 0.08 | 3.45 | 3.4 | 168
09/25/2024 01:00:00 | 13.6 | 30819.11 | 30796.35 | 28.906 | 3.323 | 10.277 | 19.8 | 0.09 | 3.45 | 3.4 | 167
09/25/2024 01:15:00 | 13.599 | 30680.76 | 30661.59 | 28.673 | 3.323 | 10.277 | 19.6 | 0.09 | 3.45 | 3.41 | 167
09/25/2024 01:30:00 | 13.597 | 29951.23 | 29932.45 | 28.677 | 3.323 | 10.274 | 19.5 | 0.08 | 3.44 | 3.39 | 166
09/25/2024 01:45:00 | 13.598 | 31210.2 | 31187.02 | 28.914 | 3.323 | 10.275 | 19.3 | 0.08 | 3.44 | 3.4 | 168
09/25/2024 02:00:00 | 13.595 | 30516.17 | 30497.11 | 28.673 | 3.321 | 10.273 | 19.2 | 0.08 | 3.44 | 3.39 | 168
09/25/2024 02:15:00 | 13.595 | 30459.93 | 30437.44 | 28.906 | 3.32 | 10.275 | 19.1 | 0.08 | 3.44 | 3.4 | 165
09/25/2024 02:30:00 | 13.598 | 29278.85 | 29257.23 | 28.906 | 3.322 | 10.276 | 19 | 0.09 | 3.44 | 3.39 | 166
09/25/2024 02:45:00 | 13.597 | 29582.7 | 29564.03 | 28.686 | 3.322 | 10.275 | 18.9 | 0.08 | 3.43 | 3.4 | 167
09/25/2024 03:00:00 | 13.595 | 29947.25 | 29925.06 | 28.91 | 3.321 | 10.274 | 18.8 | 0.1 | 3.41 | 3.37 | 314